[вернуться к содержанию сайта]

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ, 2014, том 116, № 1, с. 143-154

ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА

УДК 535.2-4+535.854

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

СВЕТА В РОССИИ И СССР

©2014 г. Г. Б. Малыкин

Институт прикладной физики РАН, 603950 Нижний Новгород, Россия

E-mail: malykin@ufp.appl.sci-nnov.ru

Поступила в редакцию 04.03.2013 г.

(начало статьи из журнала «Оптика и спектроскопия», 2014, №1)

Дан обзор осуществленных в нашей стране экспериментальных работ, посвящённых исследованию независимости скорости света от скорости источника излучения. Проанализированы причины, способные привести к возникновению неточностей и ошибок в таких измерениях, которые повлияли на результаты ранних экспериментов. Показано, что наиболее убедительные результаты в этой области были получены при измерении скорости синхротронного излучения, когда источником света служит сгусток электронов, движущийся по кольцевой траектории со скоростью, близкой к скорости света. В частности, в осуществлённых недавно экспериментах Е.Б. Александрова и соавторов с точностью не хуже, чем 0.5%, показано, что скорость света не зависит от скорости источника излучения. Показано, что практически все приоритетные эксперименты по проверке баллистических теорий света проведены в России и СССР.

DOI: 10.7868/S0030403414010139

1. ВВЕДЕНИЕ

Постоянство скорости света является вторым постулатом специальной теории относительности (СТО) [1]. Вот как сформулировал второй постулат СТО А. Эйнштейн в своей основополагающей работе [1]: "...свет в пустоте всегда распространяется с определённой скоростью V, не зависящей от состояния движения излучающего тела.". Таким образом, второй постулат СТО фактически содержит два утверждения:

1) скорость света постоянна для произвольного направления распространения,

2) скорость света не зависит от скорости источника излучения.

В настоящей работе мы рассмотрим вопросы, связанные со вторым утверждением второго постулата СТО. Это в первую очередь критический анализ так называемой баллистической гипотезы Ритца [2, 3], утверждающей, что скорость света складывается со скоростью источника излучения.

Основная цель работы – показать, что решающие эксперименты по опровержению как баллистической гипотезы Ритца, так и других эмиссионных теорий были проведены в России и СССР. Большое число различных экспериментов по проверке эмиссионных теорий было рассмотрено в нашем обзоре [4] (см. также обзоры [5, 6]), однако ряд важных отечественных работ не был рассмотрен в [4]. Так, на момент написания [4] последние и наиболее точные эксперименты Е.Б. Александрова и соавторов [7–10] ещё не были завершены, а эксперименты М.И. Дуплищева [11–13] и П.И. Филиппова и соавторов [14, 15], к сожалению, оставались практически неизвестными. Поэтому другая цель – подробно проанализировать эти малоизвестные, но весьма важные для СТО эксперименты.

2. ЭМИССИОННЫЕ ТЕОРИИ СВЕТА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Первые эмиссионные теории света, к числу которых относится и баллистическая гипотеза Ритца, возникли ещё в XVII веке [16, 17] и стали общепринятыми после создания в XVIII веке И. Ньютоном (1743–1728) корпускулярной теории света [18, 19]. Волновая же теория света, которой придерживались Р. Гук (1635–1703) и X. Гюйгенс (1629–1695), не получила в то время широкого признания в связи с высоким авторитетом Ньютона [16, 17]. Однако в самом конце XVIII – начале XIX веков в связи с разработкой Т. Юнгом (1773–1829) и О. Френелем (1788–1827) волновой теории света [16, 17] эмиссионная теория, которая с большими натяжками объясняла явления дифракции и интерференции света, испытала глубокий кризис. Тем не менее у неё имелось ещё немало сторонников.

Вскоре после создания СТО в 1908 г. В. Ритц (1879–1909) разработал довольно совершенную эмиссионную теорию света – так называемую баллистическую гипотезу Ритца [2, 3], которая была направлена не только против СТО, но и, главным образом, против электродинамики Максвелла. В частности, результаты [2, 3] объясняли результаты экспериментов Майкельсона-Морли [20, 21]. В общем случае в соответствии с гипотезой Ритца [2, 3] с' = с + v, где с – вектор скорости света в вакууме относительно источника, v – вектор скорости источника излучения и с' – вектор результирующей скорости света.

В частности, в соответствии с баллистической гипотезой Ритца [2, 3], если источник света движется, то скорость отражённого (при нормальном падении) луча света равна скорости света, испущенного фиктивным источником, расположенным за зеркалом и движущемся в том же направлении и с той же скоростью, что и первичный источник1, т.е. с' = с – v. Движение же зеркала в соответствии с [2, 3] никоим образом не влияет на скорость отраженного луча света. Следовательно, согласно [2, 3], эффект Допплера должен совпадать с величиной эффекта Допплера в классической физике.

В соответствии с эмиссионной теорией Дж.Дж. Томсона (1856–1940) [22] и О.М. Стюарта (1869–1944) [23], если источник света движется, а зеркало неподвижно, скорость отражённого луча света должна составлять с' = с + v, а если источник неподвижен, а зеркало движется навстречу источнику, то с' = с + 2v (где в данном случае v – скорость зеркала). Таким образом, в рамках [22, 23] фотон ведёт себя подобно мячику, отскочившему от движущейся стенки.

В соответствии с эмиссионной теорией Р.Ч. Толмена (1881–1948) [24, 25], если источник света движется, а зеркало неподвижно, скорость отражённого луча света должна составлять с' = с, а если источник неподвижен, а зеркало движется навстречу источнику, то с'= с + v (где в данном случае v – скорость зеркала).

Таким образом, согласно В. Ритцу [2, 3], эффект Допплера должен совпадать с величиной эффекта Допплера в классической физике; согласно Дж.Дж. Томсону и О.М. Стюарту [22, 23] эффект Допплера должен отсутствовать, а согласно Р. Толмену [24, 25] – составлять половину от классического. Эти вопросы подробно рассмотрены в [26, 27].

Ниже мы рассмотрим эксперименты по проверке эмиссионных теорий, проводившиеся в России и СССР. Эксперименты будут рассмотрены в хронологическом порядке.

3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ БЕЛОПОЛЬСКОГО И ГОЛИЦЫНА-ВИЛИПА. 1898-1909 гг.

В 10-е годы прошлого века уже были широко известны эксперименты с вращающимся зеркалами А.А. Белопольского (1854–1934, астроном, действительный член Императорской АН 1906 г., много лет был директором Пулковской обсерватории [28]) [29–32], а также князя Б.Б. Голицына (1862–1916, морской офицер, оптик, геофизик, действительный член Императорской АН 1908 г., в 1900 г. создал Пулковскую сейсмическую станцию, директор Главной физической [геофизической] обсерватории 1913 г. [33]) и И. Вилипа (1870–1942, геофизик, защитил в 1895 г. в Юрьевском (Тартуском) университете кандидатскую диссертацию под руководством Б.В. Голицына, заведующий Пулковской сейсмической станцией 1911 г. [34]) [35–39]), продемонстрировавшие существование классического эффекта Допплера в оптике. Следовательно, уже тогда было очевидно, что эмиссионные теории Томсона–Стюарта [22, 23] и Толмена [24, 25] изначально не соответствуют действительности.

Различие между экспериментами А.А. Белопольского [29–32] и Б.Б. Голицына и И. Вилипа [35–39] заключалось в том, что в [29–32] в качестве источника излучения использовалось Солнце, а в [35–39] – ртутная лампа.

Работы [29–32, 35–39] давно стали хрестоматийными, они подробно рассмотрены в монографии У.И. Франкфурта (1908–1982) и A.M. Френка (1928–1979) [27], в учебном курсе по оптике Ландсберга (1890–1957) [40], а также ряде обзоров и монографий по истории физики [16, 17, 41–44].

Как показано в обзоре [4], эксперименты Белопольского и Голицына–Вилипа [29–32, 35–39] в период 1913–1934 гг. много раз повторялись: А.А. Майкельсоном (1852–1931) [45], Ш. Фабри (1867–1945) и Г. Бьюссоном [46, 47], а также К. Майорана (1871–1956) [48–52]. Естественно, результаты всякий раз уточнялись (в частности, измерения [52] проводились в вакууме), но следует особо подчеркнуть, что первые и достаточно надёжные результаты по опровержению эмиссионных теорий Томсона–Стюарта [22, 23] и Толмена [24, 25] были получены в России [29–32, 35–39].

4. ЭКСПЕРИМЕНТЫ A.M. БОНЧ-БРУЕВИЧА. 1955–1957 гг.

Как указано в мемуарах А.М. Бонч-Бруевича [53], после окончания Второй Мировой войны президент АН СССР С.И. Вавилов (1891–1951) поручил своему докторанту, демобилизованному офицеру A.M. Бонч-Бруевичу (1916–2006, оптик, чл.-корр. АН СССР 1984, работал в ГОИ [33]), провести измерения зависимости скорости света от скорости источника излучения в лабораторных условиях на высоком уровне точности. Замысел С.И. Вавилова состоял в том, чтобы измерять не саму скорость света от движущегося источника излучения, а зависимость времени прохождения света, испущенного быстрыми атомами водорода, возникшими в процессе перезарядки ускоренных электрическим полем протонов (так называемые каналовые лучи), в зависимости от скорости атомов. Уже после смерти С.И. Вавилова выяснилось, что в то время невозможно было добиться необходимой точности таких измерений. По совету Г.С. Ландсберга (1890–1957) А.М. Бонч-Бруевич в качестве источника излучения использовал Солнце, поскольку вследствие его вращения один из его краёв приближается к Земле со скоростью = 1.95 км/с, а другой удаляется с такой же скоростью. Эксперименты [54, 55] заключались в сопоставлении времён, затрачиваемых на прохождение пути 2000 м светом, испущенным двумя движущимися с различной скоростью источниками – краями Солнца. Результаты соответствующих измерений [54, 55] подтвердили справедливость СТО. Однако к экспериментам [54, 55] противниками СТО могут быть предъявлены некоторые претензии: свет от краёв Солнца проходил через атмосферу Земли, оптические среды в акустооптическом модуляторе и других элементах измерительного устройства, а также отражался от зеркал. Как отмечено в работе A.M. Бонч-Бруевича и В.А. Молчанова [55] "... Очевидно, что с точки зрения взглядов Томсона и Стюарта применение зеркал в нашем опыте допустимо, но в рамках представлений как Толмена, так и Ритца опыт недоказателен, и его результат тривиален вследствие использования зеркал, соответственно в целостате и на базе. В связи с этим описанный опыт должен быть дополнен достаточно убедительными экспериментальными данными, показывающими допустимость применения зеркал.". Но, как отмечено в предыдущем разделе, эмиссионная теория Томсона-Стюарта [22, 23] была опровергнута ещё результатами экспериментов Белопольского и Голицына-Вилипа [29–32, 35–39].

A.M. Бонч-Бруевич ещё дважды возвращался к данному вопросу в работах [56, 57], которые посвящены уточнению статистической погрешности измерений [54, 55].

Соавтором A.M. Бонч-Бруевича по работе [55] был его заместитель по руководству лаборатории, парторг лаборатории (позднее секретарь парторганизации ГОИ) В.А. Молчанов (1924–1980), который совмещал эту деятельность с обязанностями материально ответственного лица. В.А. Молчанов с 1942 г. работал механиком в мастерской ГОИ, был секретарём комсомольской организации ГОИ, в 1952 г. окончил вечернее отделение ЛИТМО.

На роль С.И. Вавилова и Г.С. Ландсберга в постановке задачи и планировании экспериментов [54, 55] A.M. Бонч-Бруевич указал в работах [53–55, 57]. Но ни в своей диссертации [58], ни в автореферате [59] A.M. Бонч-Бруевич этого не отметил.

Эксперименты Бонч-Бруевича [54, 55], также, как и эксперименты Белопольского и Голицына-Вилипа, давно стали хрестоматийными и описаны в ряде монографий по истории физики и учебных курсов по оптике [27, 60, 61].

5. ЭКСПЕРИМЕНТЫ М.И. ДУПЛИЩЕВА. 1974-1982 гг.

Биография М.И. Дуплищева (1912–1993) весьма подробно описана в [11, 13]. В годы ВОВ он занимался в Перми созданием самоходной артиллерийской установки. Позднее он занимался разработкой баллистических ракет: вначале под непосредственным руководством С.П. Королева (в 1948 г. в Калининграде МО, в 1952–1955 гг. в Златоусте), затем был заместителем М.К. Янгеля (1955–1960 гг. в Днепропетровске). В 1955–1990 гг. преподавал в ДГУ: в 1955–1960 гг. по совместительству зав. кафедрой технической механики на физико-техническом факультете (ФТТ) ДГУ, с 1960 г. перешел на постоянную работу в ДГУ и проработал на ФТТ с 1960 по 1990 г. К.т.н. (1952 г.), д.т.н. (1961 г.), доцент (1957 г.), профессор (1962 г.)

М.И. Дуплищев имел весьма оригинальные взгляды на свойства пространства, времени и материи, не совпадающие с общепринятыми в современной физике и изложенные в семи его монографиях [62–68], написанных в период 1969–1984 гг. Ниже мы кратко приведём его основные физические воззрения, побудившие его провести эксперименты по проверке зависимости скорости света от скорости источника излучения. Так, в [62] М.И. Дуплищев пишет:

"Форма, характеристики и свойства изначальных частиц Проматерии (Эфира):

1. абсолютно упругие твёрдые шарики (сферы),

2. среднестатистическая скорость таких шариков на значительном удалении от материальных тел равна скорости света,

3. индивидуальная скорость отдельных частиц Проматерии в пределах бесконечного объёма Пространства может изменяться от бесконечно малой до бесконечно большой величины,

4. в любых обычных материальных образованиях скорость любых частиц Проматерии, составляющих эти образования, меньше скорости света.

И только частицы Проматерии, вышибаемые из обычных материальных образований, могут, иметь скорости равными и даже больше скорости света!".

В [65] М.И. Дуплищев пишет:

"Распространение излучения (отражения) – это физический процесс передачи энергии в абсолютном Пространстве ... Вероятнее всего, процесс передачи энергии – это смешанный процесс и осуществляется он одновременно с помощью возбуждённых частиц излучателя (отражателя) и частиц Проматерии (Эфира). ...",

"...Скорость распространения светового фронта (светового потока) от любого источника света (от любого излучателя или от любого отражателя) в физическом вакууме в той или иной системе отсчёта на относительно близких расстояниях от источника, так же как и в случае непосредственного излучения-отражения света, является геометрической суммой скорости излучения-отражения относительно источника света и скорости движения источника относительно системы отсчёта.

В пределах действия универсального классического закона сложения скоростей Галилея-Ньютона – скорость движения источника света (излучателя или отражателя) в той или иной системе отсчёта является переносной, не меняет направления нормали к фронту излучения в системе отсчёта.".

Очевидно, что монографии [62–68] не могли быть опубликованы во времена СССР. Кроме того, можно сделать вывод, что М.И. Дуплищев одновременно придерживался и корпускулярной (эмиссионной) теории света, и теории светоносного эфира. Как показано в [19, 69, 70], довольно близкой точки зрения придерживался И. Ньютон.

М.И. Дуплищев полагал, что скорость распространения света от любого источника света и отражателя и, в частности, от зеркала в физическом вакууме в любой системе отсчёта на относительно близких расстояниях от источника, так же как и в случае процессов непосредственного излучения или отражения света является геометрической суммой скорости излучателя (отражателя) относительно источника света и скорости движения источника относительно системы отсчёта [13]. Следовательно, был последователем эмиссионной теории Толмена [24, 25], но не теории Ритца [2, 3], поскольку движение зеркала в соответствии с [2, 3] ни коим образом не влияет на скорость отражённого луча света.

Если пропустить луч лазера через вращающийся диск из прозрачного оптического материала параллельно его оси вращения, то в соответствии с эмиссионными теориями на выходе диска он приобретёт дополнительную скорость v = Rω << с. Здесь R – расстояние от центра вращения диска, ω – угловая скорость вращения, с – скорость света в вакууме. Отметим, что эта предполагаемая скорость v ортогональна исходной скорости света с, вследствие чего суммарная скорость света в этом случае изменится мало: с' = (c2+v2)1/2≈ c+v2/2c, однако направление распространения света изменится на угол порядка v/c. Следовательно, в случае, если эмиссионные теории верны, то на расстоянии Lv/c диска луч лазера должен отклониться на Lv/c, причём при смене направления вращения диска отклонение луча меняет знак.

В связи с этим М.И. Дуплищев решил провести эксперименты, которые подтвердили бы правоту его рассуждений в монографиях. Президент АН УССР В.Е. Патон поддержал необходимость проведения этих оптических экспериментов. Согласие на проведение экспериментов было получено в марте 1974 г. от научно-организадионного отдела Президиума АН УССР. В феврале 1974 г. в объединение ПО "Южмаш" обратился ДГУ с официальной просьбой изготовить необходимые экспериментальные установки. ПО "Южмаш" приступил с апреля 1974 г. к выполнению заказа ДГУ. Работы проводились в течение периода времени с апреля 1974 г. по август 1981 г.

Вначале предполагалось провести этот эксперимент в горах Крыма при L = 100–120 км на высоте 1–1.2 км над уровнем моря, однако из-за большой дифракционной расходимости лазерного луча от этого пришлось отказаться. Второй вариант предполагал аналогичный эксперимент с L = 10 км в зоне отчуждения ж.д. недалеко от Днепропетровска, но был отклонён по той же причине.

Третий, более реалистичный вариант предполагал аналогичный эксперимент с L = 1 км недалеко от ПО "Южмаш". В период 1975–1976 гг. были построены 3 металлических бункера. Бункер № 1 был предназначен для основного лабораторного помещения, в котором затем были размещены 2 лазерные установки на бетонном основании и два роторных устройства, бункер № 2 предназначался для монтажа мощной вакуумной установки для случая, если бы понадобилось вакуумирование лучепроводов. В бункере № 3 на массивном бетонном основании предполагалось разместить экран для фиксации смещения световых пятен при вращении рабочих дисков. Были изготовлены 72 бетонные опоры, которые были расположены на всём километровом участке между первым и третьим бункерами для укладки герметичных стальных труб-лучепроводов. Но даже в этом варианте дифракционная расходимость лазерного луча превышала предполагаемое отклонение луча.

Тогда М.И. Дуплищев предложил интерференционную схему проверки эмиссионной (корпускулярной) теории света. Была использована оптическая схема интерферометра Рожденственского с базой L = 30 м. Помещения лаборатории, в которой размещались экспериментальные установки, располагались в бункере № 1 и бетонном туннеле в специальной изолированной зоне вблизи территории ПО "Южмаш". При строительстве бетонного туннеля были приняты меры для термозвуковиброизоляции стальных труб-лучепроводов и блока зеркал. Были привлечены все основные цехи и отделы ПО "Южмаш". М.И. Дуплищев разработал чертёжно-техническую документацию и принимал участие в выполнении земляных, бетонных и строительно-монтажных работ. Работы продолжались в течение 7.5 лет. В конце августа 1981 г. в ночное время были проведены пробные пуски.

Были учтены различные оптические эффекты, влияющие на сдвиг интерференционных полос так называемый поперечный эффект Допплера [71, 72] и так называемые "радиальные эффекты", связанные с воздействием центробежных сил: утолщение периферийной части диска и возникновение двулучепреломления в изначально изотропном оптическом материале диска под воздействием центробежных сил. Были осуществлены доводка рабочего диска из авиационного оргстекла (R = 350 мм, толщина δ = 13.8 мм, показатель преломления n = 1.59 на рабочей длине волны света λ = 0.63 мкм) и юстировка интерференционной схемы. Было также предусмотрено контрольное измерение, когда на пути луча вблизи вращающегося диска устанавливалась неподвижная стеклянная пластинка. В этом случае в соответствии с эмиссионными теориями скорость переизлученного пластинкой света уже не несёт информации о вращении диска и равна c. В начале скорость вращения диска доводилась до 2100 об/мин, затем электродвигатель выключался и скорость вращения диска, продолжавшего вращаться по инерции, постепенно уменьшалась до 700 об/мин. Этим достигался минимальный уровень механических вибраций, который контролировался виброметром фирмы "Брюль и Кьер" типа 3507. Интерференционная картина, которая вследствие изменения угловой скорости диска представляла собой бегущие интерференционные полосы, регистрировалась с помощью скоростной кинокамеры. В качестве источника излучения использовался газовый лазер ЛГ-38.

С целью исключения влияния "радиальных эффектов" на интерференционную картину на базе роторной установки была создана так называемая "линейная установка". Для этого на месте изъятой части стальных труб-лучепроводов на механической каретке с постоянной скоростью двигалась стеклянная пластинка. В этом случае с' = с + v, где в данном случае v – линейная скорость движения пластинки.

Результаты экспериментов М.И. Дуплищева [11–13] соответствовали баллистической теории света. Он также пришёл к выводу, что любая возбуждённая светом физическая поверхность является самостоятельным (вторичным) источником излучения независимо от того, каким образом она была возбуждена. При этом, однако, следует иметь в виду, что из труб-лучепроводов не был удалён воздух. В случае работы роторной установки вращающийся диск создавал мощные вихревые потоки воздуха, а в случае работы линейной установки, каретка и стеклянная пластинка толкали воздух вперёд. Даже если бы воздух на всём пути света оставался неподвижным, то в соответствии с баллистическими теориями света на небольшом расстоянии от вращающегося диска или линейно движущейся пластики (при атмосферном давлении на длине ~10–4 см [73]) свет должен переизлучиться, следовательно, его скорость уже не будет связана со скоростью диска или пластинки. Кроме того, применение кинокамеры для регистрации бегущих интерференционных полос могло привести к возникновению ошибок вследствие стробоскопического эффекта.

К сожалению, установить вакуумные насосы и произвести откачку воздуха из труб-лучепроводов М.И. Дуплищеву не довелось: помешала большая лекционная загруженность в ДГУ и ухудшившееся состояние здоровья.

Результаты экспериментов были направлены для публикации в УФЖ. К сожалению, редколлегия УФЖ отказалась публиковать эти материалы даже в дискуссионном порядке на основании того, что полученные М.И. Дуплищевым результаты не соответствовали СТО. М.И. Дуплищев был на приёме у академика Б.Е. Патона и в отделении ЦК КП Украины и добился разрешения на опубликование двух статей и брошюры по итогам исследований. Однако эта публикация так и не состоялась. Только в самое последнее время данные результаты были опубликованы [11–13].

Через несколько лет после окончания экспериментов М.И. Дуплищев серьёзно заболел и умер в 1993 г. Экспериментальные установки были демонтированы ПО "Южмаш". В настоящее время сохранилось только здание.

6. ЭКСПЕРИМЕНТЫ П.И. ФИЛИППОВА И СОАВТОРОВ. 1975-1977 гг.

П.И. Филиппов был полковник артиллерии и преподавал в одной из московских военных академий [74]. О его биографии практически ничего неизвестно. П.И. Филиппов был яркой и неординарной личностью и имел энциклопедические познания в различных областях науки и техники [74]. В частности, он самостоятельно решал задачи из фейнмановского задачника по физике [75] и при этом обнаружил ряд ошибок. Он сообщил об этом в редакцию, и во втором и последующих изданиях этого задачника [76] эти ошибки были устранены.

В 70-е годы прошлого века П.И. Филиппов задумался об экспериментальной проверке баллистической гипотезы Ритца. Вначале он склонялся к измерениям с помощью ИСЗ и обращался с этим предложением в ряд организаций [15, 74], но вскоре понял всю сложность осуществления этого проекта и как креативно мыслящий исследователь решил использовать синхротронное излучение (СИ) от ускорителей-накопителей. Будучи человеком активным и коммуникабельным, он обратился к академику В.Л. Гинзбургу. Тот идею одобрил и предложил использовать накопитель Н-100, который тогда работал в Харьковском физико-техническом институте (ХФТИ).

Когда П.И. Филиппов обратился в ХФТИ, то руководство этого института поручило дать ответ младшему научному сотруднику А.С. Мазманишвили (р. 1946 г.) [15]. Ответ был отрицательный в том плане, что баллистическая гипотеза Ритца противоречит общеизвестным физическим истинам, а само существование кольцевого накопителя подтверждает СТО (впоследствии последний аргумент А.С. Мазманишвили повторял П.И. Филиппову неоднократно). Тем не менее между ними завязалась переписка, и благодаря своей энергии и энтузиазму П.И. Филиппов оказался в ХФТИ и уговорил А.С. Мазманишвили подготовить предварительный проект экспериментов, которые проводились на "голом энтузиазме".

В этих измерениях также принимали участие зав. группы измерительных приборов Л.В. Репринцев и лаборант П.И. Гладких, которых П.И. Филиппов тоже увлёк своим энтузиазмом [15].

По ХФТИ пошел слух – м.н.с. Мазманишвили ставит опыты, проверяющие теорию относительности. Начальство засуетилось [15, 74]. Вдруг обнаружилось, что рядом с ними делается нечто сенсационное – такое, что можно демонстрировать. Появились всякие посещения, похожие на комиссии, стали навязывать обсуждения, участников эксперимента меньше стали посылать в колхозы и прочие "общественно полезные работы" [15, 74]. Положение спасало то, что П.И. Филиппов был чужим, имел звание полковника и умел разговаривать с руководством.

Для проведения экспериментов не требовалось специально обосновывать и заказывать пучковое время. На ускорителе-инжекторе ЛУЭ-300 были интервалы, когда не удавалось создать интенсивный пучок, а малый почти всегда был. На такие смены и выходили А.С. Мазманишвили, Л.В. Репринцев и П.И. Гладких. В некоторых случаях в измерениях принимал участие П.И. Филиппов.

Измерение скорости света, испущенного сгустком электронов, проводилось в трёх вариантах [14, 15].

1. С использованием двух фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). В этом случае фотоны СИ проходят по двум разным каналам, которые имеют одинаковую длину, но различаются длиной свободного пробега фотонов в вакууме. Использовалось СИ от двух соседних квадрантов кольца накопителя. Таким образом, первоначальная разность углов, под которым испускалось СИ, составляла 90°. Излучение от первого квадранта проходило по соединенной с кольцом прямолинейной вакуумированной трубе длиной 5.8 м – от кольца накопителя до выходного кварцевого окна [77]. Непосредственно за входным окном находился первый ФЭУ. Излучение от второго квадранта проходило по соединённой с кольцом прямолинейной вакуумированной трубе длиной 2.05 м, после чего падало на отделенное от вакуумированной камеры тонкой стеклянной пластинкой поворотное зеркало, на котором в соответствии с гипотезой Ритца свет переизлучался и должен был приобрести скорость c. Далее излучение проходило по прямолинейной трубе длиной 2.1 м (при атмосферном давлении) и попадало на второй ФЭУ. Сигналы с обоих ФЭУ подавались на стробоскопический осциллограф. Временнáя ширина импульса СИ на экране осциллографа составляла ~6 нc. В действительности ширина импульса СИ составляла менее 1 нc, но, вероятно, уширение регистрируемого импульса происходило вследствие инерционности ФЭУ и стробоскопического осциллографа. Разность времён распространения СИ между первым и вторым каналами распространения должна была составлять в рамках СТО 5.5 нс, а в рамках теории Ритца –4.2 нс. Измеренная величина разности времён составила 5.5 нс, что свидетельствует в пользу СТО. Численная оценка точности измерений в [14, 15] не проводилась, но очевидно, что при ширине импульса ~6 нс точность была 60%.

2. С использованием электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Идея этого эксперимента такая же, как и предыдущего – фотоны СИ проходят по двум разным каналам, которые имеют одинаковую длину, но различаются длиной свободного пробега фотонов в вакууме. Но при этом регистрация производится с помощью одного ЭОПа. В этом случае СИ испускается по касательной к кольцевой траектории сгустка электронов в одном квадранте кольца накопителя под близкими углами (разность углов ~8°). Излучение, испущенное под первым углом, проходило по соединённой с кольцом прямолинейной вакуумированной трубе длиной 1 м – от кольца накопителя до выходного кварцевого окна, после чего попадало на поворотное зеркало, делительную призму и попадало на ЭОП. Излучение, испущенное под вторым углом, проходило по короткой прямолинейной вакуумированной трубе и через кварцевое окно выходило в атмосферу, где оно распространялось до делительной призмы, соединялось с излучением, испущенным под первым углом, и попадало на ЭОП. Сигнал с выхода ЭОП поступал на специальный осциллограф [78]. Временная ширина импульса СИ на экране осциллографа составляла ~0.6 нc. Разность времён СИ между первым и вторым каналами распространения в рамках СТО должна была составлять 0.5 нс, а в рамках теории Ритца –1.66 нс. Измеренная величина разности времён составила 0.5 нс, что свидетельствует в пользу СТО. Численная оценка точности измерений в [14, 15] для этого случая также не проводилась, но очевидно, что при ширине ~0.6 нc точность не превышала 50%. Временнóе разрешение ЭОП составляло 0.1 нc, но точность измерения лимитировалась временной шириной импульса СИ.

3. С изменением остаточной плотности газа в камере накопителя. В этом случае давление воздуха в камере кольцевого накопителя менялось в 400 раз: от 2×10–8 мм.рт.ст. до 8×10–6 мм.рт.ст. В соответствии баллистической гипотезой Ритца, чем выше давление, тем меньше длина свободного пробега фотонов. Следовательно, с ростом давления время распространения фотонов должно возрастать – чего не наблюдалось на эксперименте [14, 15]. Однако, как показано в [73], при атмосферном давлении на длине ~10–4 см свет полностью переизлучается. Следовательно, при 8×10–6 мм.рт.ст. длина свободного пробега СИ составляет ~160 м, и на размерах кольцевого накопителя синхротрона время распространения СИ даже в рамках баллистической теории Ритца практически не может возрасти.

Данные эксперименты весьма подробно описаны в [14, 15]. Отметим здесь, что точность измерения скорости света, испущенного сгустком электронов, лимитировалась в основном продольным размером пучка, что определяло ширину регистрируемых импульсов.

Параметры накопителя Н-100 ХФТИ составляли: радиус обращения2 сгустка электронов R=0.5 м, частота обращения сгустка электронов 52 МГц, количество сгустков электронов в кольце – один.

Все три варианта эксперимента продемонстрировали отсутствие зависимости скорости света от скорости источника излучения [14, 15]. К сожалению, точность измерения была низкой, работы [14, 15] имели скорее качественный характер. В частности, во втором варианте временнóе разрешение импульса СИ было в 7 раз лучше, чем в первом, однако слишком короткий основной канал вывода СИ (1 м) не позволил получить достаточно большую ожидаемую разность времён распространения импульсов для СТО и теории Ритца.

По результатам экспериментов П.И. Гладких, А.С. Мазманишвили, Л.В. Репринцевым и П.И. Филипповым была написана статья в ЖЭТФ, у которой была несчастливая судьба. В рецензии было указано, что точность измерений слишком недостаточна, поэтому статью нужно отклонить. Разумеется, эта рецензия была не вполне справедливая, поскольку, несмотря на невысокую точность, эксперименты П.И. Филиппова и соавторов носили пионерский характер и должны были быть обязательно опубликованы. Фамилия рецензента канула в лету, известно только, что он был сотрудником Новосибирского института ядерной физики [74]. Улучшить же точность измерений не представлялось возможным, поскольку она была связана с неуменьшаемым продольным размером электронного пучка. Позднее (1985 г.) А.С. Мазманишвили был вынужден уйти из ХФТИ в Харьковский политехнический институт, где он стал и доктором наук, и профессором. Но в 1977 г. он всё же смог издать неопубликованную статью в виде препринта ХФТИ [14], который, к сожалению, остался почти неизвестным. В 2001 г. гл. редактор Харьковского физического журнала "Электромагнитные явления" В. Ткач в память о П.И. Филиппове предложил А.С. Мазманишвили издать полученные результаты [14] в виде статьи [15], которая, также как и препринт [14], осталась практически неизвестной.

Инициатор этих экспериментов П.И. Филиппов вскоре тяжело заболел и умер через несколько лет после публикации препринта [14]. После распада СССР кольцевой накопитель Н-100 в ХФТИ был демонтирован, осталось только здание [15].

Был ли П.И. Филиппов сторонником баллистической гипотезы Ритца? Сложно сделать однозначный вывод об этом. С одной стороны, П.И. Филиппов, как высококвалифицированный преподаватель, прекрасно понимал справедливость СТО [74], и, более того, он отнюдь не хотел опровергнуть эту теорию [15]. Вместе с тем в силу своего темперамента он очень надеялся, что измеренная скорость синхротронного излучения фотонов будет составлять с + v [15] и даже говорил А.С. Мазманишвили [74] о возможности получения Нобелевской премии, которую, как известно, не присуждают за подтверждение давно проверенных теорий. Некоторые сторонники баллистической гипотезы Ритца причисляют его к своим единомышленникам [79].

7. ЭКСПЕРИМЕНТЫ Е.Б. АЛЕКСАНДРОВА И СОАВТОРОВ. 2010-2011 гг.

Как было отмечено в предыдущем разделе, результаты экспериментов полковника П.И. Филиппова и соавторов [14, 15], хотя и с не очень высокой точностью (в [14, 15] точность измерения скорости света вообще не указана), но качественно показавшие несостоятельность баллистической гипотезы Ритца [2, 3], остались практически неизвестными физикам. Так, в 2010 г. при написании обзора [4] автор отыскал около трёхсот экспериментальных и теоретических работ, посвященных исследованию баллистических теорий света, однако работы [14, 15] остались ему неизвестными.

Отсутствие надёжных экспериментов по проверке независимости скорости света от скорости источника излучения, а точнее говоря, отсутствие информации о результатах [14, 15] привели к появлению большого числа работ, содержащих резкую критику СТО с позиций баллистической гипотезы Ритца (см., например, [80–82]).

Эта нездоровая ситуация побудила известного российского оптика Е.Б. Александрова (р. 1936 г., действительный член РАН 1992 г. [33]) рассмотреть возможности прецизионной экспериментальной проверки независимости скорости света от скорости источника излучения. Будучи членом Комиссии РАН по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных данных, Е.Б. Александров не мог не отреагировать на необоснованную критику СТО [80–82]. Необходимо было поставить точку в этой затянувшейся на 100 лет дискуссии о справедливости СТО.

Следует отметить, что ещё около полувека назад Е.Б. Александров указал на ошибочность предсказаний баллистической гипотезы Ритца [83]: если бы скорость света зависела от скорости источника, то цефеиды (звёзды с переменной яркостью) с коротким периодом (1.2–30 ч) на Земле наблюдались бы как звезды с постоянной яркостью, поскольку тепловой разброс скоростей излучающих частиц плазмы звезды привёл бы к тому, что свет от различных частиц имел бы различную скорость и на расстояниях, превышающих ~1000 световых лет, происходило бы практически полное усреднение яркости – демодуляция интенсивности излучения. Однако по поводу результатов [83] противники СТО высказали возражения – они отрицают существование цефеид и полагают, что в действительности это так называемые двойные звёзды [80, 82] (подробнее этот вопрос рассмотрен в [4]).

В 2010 г. Е.Б. Александров обратился в Курчатовский центр синхротронного излучения и нанотехнологий (КЦСИиНТ), в котором имелся источник синхротронного излучения – кольцевой накопитель электронов "Сибирь-1". Экспериментальная установка весьма подробно описана в [7–10]. Здесь укажем параметры накопителя "Сибирь-1": радиус обращения сгустка электронов в квадрантах накопителя R=1 м, частота обращения сгустка электронов 34.53 МГц, количество сгустков электронов в кольце – один, средняя длина волны СИ 61.3 Å, длительность импульса СИ ~1 нс.

За прошедшие со времени проведения экспериментов [14, 15] 35 лет синхротроны были существенно усовершенствованы, вследствие чего сгусток электронов стал гораздо лучше фокусироваться по длине и ширине. Но главное, неизмеримо увеличились быстродействие фотоприёмников и полоса пропускания осциллографов, что позволило регистрировать импульс СИ практически без искажений.

Было предусмотрено два варианта измерения скорости света.

1. В первом варианте непосредственно измерялось время прохождения импульса СИ в выходном канале – соединённой с кольцом прямолинейной вакуумированной трубе длиной 7.2 м – от кольца накопителя до выходного сапфирового окна. Непосредственно за входным окном имелась линза, фокусирующая СИ на фотоприёмник – pin-диод "Hamamatsu S5972" с широкой полосой пропускания напряжения на нагрузке 500 МГц. Напряжение с нагрузки pin-диода поступало на вход осциллографа "Tektronix TD3052C" с полосой частот 500 МГц. Результаты измерений показали, что скорость распространения СИ совпадает со скоростью света с точностью 0.5%, что свидетельствует о справедливости СТО.

2. Во втором варианте была предусмотрена возможность введения в оптический путь СИ в прямолинейной вакуумированной трубе дополнительного стеклянного окна толщиной 1 мм. Это окно вводилось на расстоянии 1.8 м от кольца. В случае, если баллистическая гипотеза Ритца верна, то СИ будет проходить первые 1.8 м оптического пути со скоростью 2c, а последующие 5.4 м со скоростью c, поскольку в соответствии с этой гипотезой свет переизлучается в неподвижном стекле, после чего приобретает скорость c.

Следовательно, вставляя и вынимая дополнительное стеклянное окно, можно проверить справедливость баллистической гипотезы Ритца: если она верна, то введение стеклянного окна должно увеличить время распространения импульса СИ на ~9 нс. Такого увеличения, однако не наблюдалось на эксперименте, что свидетельствует о справедливости СТО.

Второй вариант опыта не требовал измерений времени: опыт носил "нулевой характер", поскольку фиксировался лишь факт отсутствия временного сдвига осциллограммы при введении в луч СИ стеклянной пластины. (Известная задержка времени, обусловленная показателем преломлением света в пластинке, пренебрежимо мала). При этом устранялись неопределённости, связанные с задержкой, вносимой фотодетектором, и с ошибками измерения пути электронов от зазора ускоряющего резонатора до окна вывода СИ, так что точность измерения была ещё несколько выше, чем в первом варианте. Этот вариант обладает большей доказательной силой, чем первый, поскольку в соответствии с баллистической гипотезой Ритца [2, 3] стеклянное окно является независимым (вторичным) неподвижным источником излучения.

Эксперименты [7–10] полностью исключают возможность дальнейшего серьёзного обсуждения не только баллистической гипотезы Ритца [2, 3], но и других эмиссионных теорий [22–25].

Нет сомнений в том, что в самое ближайшее время эксперименты [7–10] станут хрестоматийными и найдут также дидактическое применение: войдут в учебные курсы по физике и монографии по истории физики. Уже в прошлом году результаты экспериментов [7–10] были использованы при написании методического руководства к студенческой лабораторной работе по измерению скорости света [84].

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сформулируем основные результаты работы.

В России и СССР всегда имел место повышенный интерес к фундаментальным положениям физики. Этим можно объяснить то, что именно в нашей стране были проведены решающие эксперименты по проверке баллистических (эмиссионных) теорий света. Так, ещё в 1898–1909 гг. были осуществлены эксперименты А.А. Белопольского [29–32] и князя Б.Б. Голицына и И. Вилипа [35–39], которые фактически опровергли справедливость баллистических теорий Дж.Дж. Томсона и О.М. Стюарта [22, 23] и Р.Ч. Толмена [24, 25], причём даже раньше, чем последние были предложены. В дальнейшем в нашей стране были осуществлены эксперименты А.М. Бонч-Бруевича [54, 55] (1955–1957 гг.), М.И. Дуплищева [11–13] (1974–1982 гг.), П.И. Филиппова и соавторов [14, 15] (1975–1977 гг.) и Е.Б. Александрова и соавторов [7–10] (2010–2011 гг.), которые были уже направлены на проверку баллистической гипотезы Ритца [2, 3]. Выполненные недавно эксперименты Е.Б. Александрова и соавторов [7–10] с высочайшей точностью – лучше, чем 0.5% – продемонстрировали ошибочность баллистической гипотезы Ритца [2, 3].

Экспериментальной проверкой баллистических (эмиссионных) теорий в нашей стране занимались люди весьма разных профессий. А.А. Белопольский был астрономом, князь Б.Б. Голицын – оптиком и геофизиком, И. Вилип – геофизиком и разработчиком лучших в то время сейсмографов, A.M. Бонч-Бруевич – оптиком и радиофизиком, М.И. Дуплищев – конструктором самоходных артиллерийских установок и баллистических ракет, П.И. Филиппов – артиллерийским офицером, Е.Б. Александров – оптиком. Соавтор A.M. Бонч-Бруевича В.А. Молчанов был партийным и хозяйственным работником. Соавторы П.И. Филиппова – П.И. Гладких, А.С. Мазманишвили и Л.В. Репринцев в 1975–1977 гг. являлись специалистами по экспериментам на синхротроне. Соавторы Е.Б. Александрова имеют различные специализации: П.А. Александров – физик-ядерщик, B.C. Запасский – оптик, В.Н. Корчуганов и А.И. Стирин – специалисты по экспериментам на синхротроне.

Разумеется, нельзя преуменьшать важность экспериментов по проверке баллистических теорий света, проведённых за рубежом (они рассмотрены в обзоре [4]). Тем не менее, как показано выше, проведённые в нашей стране эксперименты по данному вопросу [7–15, 29–32, 35–39, 54, 55] носят приоритетный характер и являются решающими для опровержения баллистических теорий света.

После опубликования результатов экспериментов Е.Б. Александрова и соавторов [7–10] баллистическая гипотеза Ритца [2, 3] стала достоянием истории физики, таким же, как и другие эмиссионные теории света [22–25].

Автор выражает благодарность Е.Б. Александрову за полезные обсуждения экспериментов [7–10], Ю.М. Галаеву за изыскание ставшего уже библиографической редкостью препринта [14], В.М. Геликонову за критическое рассмотрение утверждения теории Ритца о скорости движения изображения источника света в зеркале, В.О. Гладышеву за обсуждение ряда эффектов, связанных с регистрацией интерференционной картины при вращении оптической среды, О.М. Дуплищевой за предоставление монографий [11–13] и предварительный просмотр разд. 5, А.С. Мазманишвили за предварительный просмотр разд. 6, В.И. Поздняковой за помощь в работе, С.А. Семикову за предоставление монографий [79, 82].

Работа частично поддержана грантом совета при Президенте РФ по поддержке ведущих научных школ № НШ-5430.2012.2.

Эта статья была уже принята к печати, когда автору стало известно ещё об одной попытке экспериментального обнаружения зависимости скорости света от скорости источника излучения, проведённой в СССР. В 1991 г. в журнале "Оптика и спектроскопия" была опубликована работа Г.К. Попандопуло [85], в которой описывалось измерение интерференционной картины от лучей, один из которых отражался от вращающихся лопастей. Г.К. Попандопуло полагал [85], что ему удалось подтвердить баллистическую теорию света. Однако, как показал Е.Б. Александров в редакционном комментарии [86], выводы [85] были ошибочными и более того, результаты [85] подтверждали справедливость СТО. Можно только добавить, что сама постановка экспериментов [85] была ошибочной: как было отмечено выше, в рамках баллистической гипотезы Ритца скорость отражённого света не зависит от скорости движения отражателя. Кроме того, в [85] из оптических путей не был удалён воздух, а, как показано в [73], в случае справедливости баллистической гипотезы, уже после прохождения пути 1 мкм свет должен потерять информацию о скорости источника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Einstein A. // Ann. der Phys. 1905. V. 17. № 10. P. 891–921. [Эйнштейн А. // Собр. соч. М.: Наука, 1965. Т. 1. С. 7–35.]

2. Ritz W. // Ann. de Chim. et de Phys. 1908. Ser. 8. V. 13. Fevrier. P. 145–275.

3. Ritz W. // Arch. Sci. Phys. Nat. de Geneva. 1908. V. 26. Septembre. P. 209–236.

4. Малыкин Г.Б. // Опт. и спектр. 2010. Т. 109. № 6. С. 1018–1034.

5. Малыкин Г.Б. // Опт. и спектр. 2009. Т. 107. № 14. С. 624–641.

6. Малыкин Г.Б., Романец Е.А. // Опт. и спектр. 2012. Т. 112. №6. С. 993–1008.

7. Александров Е.Б. // Наука и жизнь. 2011. № 8. С. 50–51.

8. Александров Е.Б., Александров П.А., Запасский B.C., Корчуганов В.Н., Стирин А.И. // Письма в ЖЭТФ. 2011. Т. 94. Вып. 5. С. 374–376.

9. Александров Е.Б., Александров П.А., Запасский B.C., Корчуганов В.Н., Стирин А.И. // УФН. 2011. Т. 181. № 12. С. 1345–1351.

10. Александров Е.Б. // Химия и жизнь. 2012. № 3. С. 28–33.

11. Дуплищева О.М., Дуплищев A.M. Наставник инженеров и учёных. Днепропетровск: APT-ПРЕСС, 2007. 232 с.

12. Результаты экспериментальных исследований М.И. Дуплищева закономерностей явления излучения и распространения света в пространстве / Сост. Дуплищева О.М., Шпирка И.И. Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2008. 44 с.

13. Дуплищева О.М., Дуплищев A.M., Дуплищев М.И. Теоретические и экспериментальные исследования явлений излучения и распространения света в пространстве. Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2012. 352 с.

14. Гладких П.И., Мазманишвили А.С, Репринцев Л.В., Филиппов П.И. // Препринт ХФТИ 77-41. Харьков-108: Ротапринт ХФТИ АН УССР, 1977. 18 с.

15. Мазманишвили А.С. // Электромагнитные явления. 2001. Т. 2. № 1(5). С. 124–130.

16. Whittaker E.A. History of the Theories of Aether and Electricity. London: Nelson and Sons. 1951. V. 1. 434 p.; 1953. V. 2. 319 p. [Уиттекер Э. История теории эфира и электричества. М.: Ижевск: РХД. 2001. Т. 1. 512 с.; 2004. Т. 2. 464 с.]

17. Кудрявцев П.С. Курс истории физики. М.: Просвещение, 1982. 448 с.

18. Newton I. Optics. The Third Edition. Corrected. Lon-don: William and John Innys, 1721 [Ньютон И. Оптика. 2-е изд. Перевод и примечания С.И. Вавилова. М.: Гостехиздат, 1954. 448 с.]

19. Вавилов С.И. Исаак Ньютон. М.–Л.: Изд. АН СССР, 1945. 230 с

20. Michelson А.А. // Am. J. Sci. 1881. Ser. III. V. 22. № 128. P. 120–129. [Майкельсон А.А. // Творцы физической оптики / Сост. Франкфурт У.И. М.: Наука, 1973. С. 223), Майкельсон А.А. // Эфирный ветер / Сост. Ацюковский В.А. М.: Энергоатомиздат, 1993. С. 6.

21. Michelson A.A., Morley E.W. // Am. J. Sci. 1887. Ser. III. V. 34. № 203. P. 333–345. [Майкельсон A.A., Морли Э.В. // Эфирный ветер / Сост. Ацюковский В.А. М.: Энергоатомиздат, 1993. С. 17]

22. Thomson J.J. // Philos. Mag. Ser. 6. 1910. V. 19. № 110. P. 301–313.

23. Stewart О.М. // Phys. Rev. 1911. V. 32. № 4. P. 418–428.

24. Tolman R.C. // Phys. Rev. 1910. V. 30. № 2. P. 291.

25. Tolman R.C. // Phys. Rev. 1910. V. 31. № 1. P. 26–40.

26. Pauli W. Relativitätstheorie. Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften. Bd. 5. Heft 4. Art. 19. 1921. [Паули В. Теория относительности / Под ред. Гинзбурга В.Л., Фролова В.П. М.: Наука, 1983. 336 с.]

27. Франкфурт У.И., Френк A.M. Оптика движущихся тел. М.: Наука, 1972. 212 с.

28. Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы (биографический справочник) Киев: Наукова Думка, 1977. 416 с.

29. Белопольский А.А. // Изв. Русского астроном. общества. 1898. Т. 6. № 8-9. С. 413–421.

30. Белопольский А.А. // Изв. Императорской Академии Наук (Bulletin de TAcademie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg. Сер. V. 1900. Т. 13. № 3. С. 28-29.

31. Белопольский А.А. // Изв. Императорской Академии Наук (Bulletin de I'Academie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg). Ser. V. 1900. T. 13. № 5. С 461–472.

32. Belopolsky A. // Astrophysical J. 1901. V. 13. № 1. P. 15–24.

33. Храмов Ю.А. Физики (биографический справочник). Киев: Феникс, 2006. 1176 с.

34. Иванов В.Д. Знаешь ли ты свой город? Тарту. Тарту, 2003. 30 с.

35. Prince Galitzin В., Wilip J. // Записки АН по физ.-мат. отд. 1906. Т. 17. №6. С. 1–112.

36. Prince Galitzin В., Wilip J. // Записки АН по физ.-мат. отд. 1907. Т. 19. №9. С. 1–38.

37. Fürst Galitzin (Golicyn) В., Wilip J. // Изв. Императорской Академии Наук (Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg) 1907. Ser. VI. T. l. №8. С 213–223.

38. Prince Galitzin В., Wilip J. // Astrophysical J. 1907. V. 26. № 1. P. 49–58.

39. Prince Galitzin В., Wilip J. // Записки АН по физ-мат. отд. 1909. Т. 22. № 1. С. 1–106.

40. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976. 928 с.

41. Вавилов С.И. // УФН. 1946. Т. 28. В. 1. С. 1–50.

42. Кравец Т.П. // УФН. 1947. Т. 33. В. 1. С. 23–51.

43. Развитие Физики в России (очерки) / Под ред. Предводителева А.С., Спасского Б.И. Т. 1. М.: Просвещение, 1970. 416 с.

44. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики. С начала XIX до середины XX вв. / М.: Наука, 1979. 317 с.

45. Michelson А.А. // Astrophysical J. 1913. V. 37. № 3. P. 190–193.

46. Fabry Ch., Buisson H. // Compt. Rend. 1914. V. 158. №21. P. 1498–1499.

47. Buisson H., Fabry Ch. // J. de Physique. 1919. V. 9. № 1. P. 234–239.

48. Majorana Q. // Compt. Rend. 1917. V. 165. № 14. P. 424–426.

49. Majorana Q. // Compt. Rend. 1918. V. 167. № 2. P. 71–73.

50. Majorana Q. // Philos. Mag. Ser. 6. 1918. V. 35. № 206. P. 163–174.

51. Majorana Q. // Phys. Rev. 1918. V. 11. №5. P. 411–420.

52. Majorana Q. // Nuovo Cimento. Ser. 7. V. 11. № 8. P. 518–530; №9. P. 648.

53. Бонч-Бруевич A.M. // УФН. 2001. T. 171. № 10. С 1087–1090.

54. Бонч-Бруевич A.M. // ДАН СССР. 1956. Т. 109. № 3. С. 481–484.

55. Бонч-Бруевич A.M., Молчанов В.А. // Опт. и спектр. 1956. Т. 1. В. 2. С. 113–124.

56. Бонч-Бруевич A.M. // Опт. и спектр. 1957. Т. 2. В. 1. С. 141–142.

57. Бонч-Бруевич A.M. // Опт. и спектр. 1960. Т. 9. В. 1. С. 134–135.

58. Бонч-Бруевич A.M. // Автореф. докт. дис. Л.: ГОИ им. С.И. Вавилова, 1957.

59. Бонч-Бруевич A.M. // Автореф. докт. дис. Л.: ГОИ им. С.И. Вавилова, 1957. 19 с.

60. Франкфурт У.И. Очерки по истории специальной теории относительности. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 196 с.

61. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. IV. Оптика. М.: Наука, 1980. 752 с.

62. Дуплищев М.И. Пространство, материя, движение, время и другие естественно-научные и философские Атрибуты Природы (основные начала). Днепропетровск: ПО "Южмаш", 1969. 461 с.

63. Дуплищев М.И. Основы кинематики реального мира. Днепропетровск: ПО "Южмаш". 1972. 623 с.

64. Дуплищев М.И. Кинематика реального мира. Днепропетровск: ПО "Южмаш", 1972. 625 с.

65. Дуплищев М.И. Правомерность основных современных теорий распространения света. Реальная кинематика света. Днепропетровск: ПО "Южмаш"; 1973. 615 с.

66. Дуплищев М.И., Макаров A.M. Обоснование реальных законов излучения-распространения света в пространстве. Т. 1. Днепропетровск: ПО "Южмаш", 1981. 353 с.

67. Дуплищев М.И., Макаров A.M. Обоснование реальных законов излучения-распространения света в пространстве. Т. 2. Днепропетровск: ПО "Южмаш", 1981. 570 с.

68. Дуплищев М.И. Экспериментально-теоретические исследования закономерностей явлений излучения-распространения света в пространстве. Днепропетровск: ПО "Южмаш", 1984. 243 с.

69. Карцев В.П. Ньютон. Сер. ЖЗЛ. М.: Молодая Гвардия, 1987. 415 с.

70. Томилин К.А. Фундаментальные физические постоянные в историческом и методологическом аспектах. М.: Физматлит, 2006. 368 с.

71. Jones R.V. // J. Phys. A: Gen. Phys. 1971. V. 4. № 1. P. L1–L3.

72. Padgett M., Whyte C, Girkin J., Wright A., Allen L., Öhberg P., Barnett S. // Opt. Lett. 2006. V. 31. № 14. P. 2205–2207.

73. Fox J.G. // Am. J. Phys. 1962. V. 30. № 4. P. 297–300.

74. Мазманишвили А.С. Частное сообщение автору.

75. Фейнман Р., Лейтон Р., Сендс М. Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями / Под ред. Леванюка А.П. М.: Мир, 1969. 624 с. [Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M. The Feinman Lectures on Physics. Exercises. Addison-Wesley PubL.Co., Inc. Reading, Massachusetts, Palo Alto, London, 1964–1965].

76. Фейнман Р., Лейтон Р., Сендс М. Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями / Под ред. Леванюка А.П. 6-е изд-е. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. В 2-х томах. Т. 1. 280 с; Т. 2. 272 с.

77. Гришаев И.А., Рук Н.С., Козин В.П., Мазманишвили А.С., Махненко Л.А., Мочешников Л.И., Тарасенко А.С. // ПТЭ. 1976. № 6. С. 26–27.

78. Мочешников Л.И., Репринцев Л.В. // Труды 2-го совещания по ускорителям заряженных частиц. М.: Наука, 1972. Т. 2. С. 79.

79. Семиков С.А. Баллистическая теория Ритца и картина мироздания. 2-е изд-е. Н. Новгород: ООО "Стимул-СТ", 2010. 612 с.

80. Секерин В.И. Теория относительности – мистификация века // Новосибирск: ИПП Арт-Авеню, 2007. 128 с.

81. Секерин В.И. Теория относительности – шедевр шарлатанов // Новосибирск: Апельсин, 2009. 56 с.

82. Семиков С.А. Баллистическая теория Ритца и картина мироздания. Н. Новгород: Пресс-Контур, 2009. 612 с.

83. Александров Е.Б. // Астрономический журн. 1965. Т. 62. В. 3. С. 676–678.

84. Архипов М.В. Эксперименты по измерению скорости света. Описание лабораторной работы № 47. СПб: СПуГУ, 2012. 38 с.

85. Попандопуло Г.К. // Опт. и спектр. 1991. Т. 71. В. 4. С. 556–558.

86. Александров Е.Б. // Опт. и спектр. 1991. Т. 71. В. 4. С. 558.

Примечания

1 В ходе обсуждения данного обзора В.М. Геликонов высказал следующее соображение, свидетельствующее против баллистической гипотезы Ритца. Если находящийся в руке наблюдателя источник излучения приближать с некоторой скоростью к зеркалу, то его изображение в зеркале (фиктивный источник света) будет с такой же скоростью приближаться к наблюдателю, а не удаляться от него. Такой простой и наглядный опыт легко сделать с помощью лазерной указки. Следовательно, баллистическая гипотеза Ритца вступает в противоречие даже с этим простейшим опытом.

2 Кольцо накопителя синхротрона состоит из четырёх одинаковых разделённых квадрантов, между которыми имеются промежутки, на которых сгусток электронов движется прямолинейно и ускоряется специальными полями. Таким образом, на каждом прямолинейном отрезке происходит восполнение кинетической энергии сгустка электронов, затраченной им на СИ при прохождении предыдущего квадранта. Следовательно, длина одного обхода кольца всегда заметно превышает величину 2πR.

Дата установки: 23.03.2014

Последнее обновление: 07.04.2014

[вернуться к содержанию сайта]